## Slide 1: Mesure des défauts de l’œil
TIPE – Année 2022
[NOM Prénom n°candidat]

## Slide 2: Objectifs
Source : cliniquelamartine.fr

## Slide 3: Sommaire
Introduction
Mise en évidence de la déformation d’un front d’onde de manière simple
  Expérience
  Simulation
Mesure de la déformation d’un front d’onde type Shack-Hartmann
  Expérimentations
  Données obtenues
Traitement informatique du front d’onde reçu
  Détermination du front d’onde aux points d’échantillonage
  Interpolation de Lagrange
  Caractérisation de la déformation du front d’onde

## Slide 4: I. Introduction a) Présentation générale
L’œil
Quelques origines des défauts :
Cristallin
Humeurs

## Slide 5: I. Introduction b) Modélisation de l’œil
Modèle plan de l’oeil
Front d’onde

## Slide 6: I. Introduction c) Différents défauts de l’œil
Défauts classiques | Défauts de haut degré
Myopie Hypermétropie Astigmatisme Presbytie… | Inhomogénéités dans les humeurs Défauts du cristallin (Cornée déformée)

## Slide 7: II. Mise en évidence de la déformation d’un front d’onde par les inhomogénéités a) Expérience
lampe
lettre
Lentille
convergente
Montage
eau

## Slide 8: II. Mise en évidence de la déformation d’un front d’onde par les inhomogénéités a) Expérience
t
0
À t=0 : Ajout d’eau concentrée en sucre
Milieu Hétérogène
Image observée :
Deux phénomènes entrent en jeu ici :
La réfraction
La différence de temps de parcours

## Slide 9: II. Mise en évidence de la déformation du front d’onde par les inhomogénéités b) Simulation : estimation du temps de parcours
Front d’onde après traversée de la cuve
(décalage en fonction du temps)
Simulation des inhomogénéités
Lumière en phase

## Slide 10: III. Mesure de la déformation d’un front d’onde type Shack-Hartmann
Positions idéales des points
La méthode Shack-Hartmann

## Slide 11: III. Mesure de la déformation d’un front d’onde type Shack-Hartmann
Positions idéales des points
Positions réelles
La méthode Shack-Hartmann

## Slide 12: III. Mesure de la déformation d’un front d’onde type Shack-Hartmann a) Expérience
Observation :
Le Rayon est dévié par le plastique par rapport à une trajectoire idéale
Montage :
Laser
Lentille convergente
Plastique : surface déformée

## Slide 13: III. Mesure de la déformation d’un front d’onde type Shack-Hartmann b) Résultats de l’expérience
Rayons arrivant sur la lentille
Rayons arrivant dans le plan focal image

## Slide 14: Modélisation de la déviation du faisceau
On assimile localement le pochon à deux sphères concentriques de rayon différent
III. Mesure de la déformation d’un front d’onde type Shack-Hartmann b) Résultats de l’expérience

## Slide 15: IV. Traitement informatique du front d’onde reçu a) Détermination du front d’onde aux points d’échantillonnage
Détermination de la pente de la surface :

## Slide 16
Traitement informatique du front d’onde reçu
  Détermination du front d’onde aux points d’échantillonnage

## Slide 17: Traitement informatique du front d’onde reçu b) Interpolation de Lagrange
Interpolateur selon x
Interpolateur selon y

## Slide 18: Reconstitution du front d’onde
Le front d’onde interpolé « ressemble » au pochon
Traitement informatique du front d’onde reçu b) Interpolation de Lagrange

## Slide 19
Polynômes de Zernike d’ordre n
m = nombre de méridiens affectés
n = ordre du polynôme
Traitement informatique du front d’onde reçu c) Caractérisation de la déformation obtenue

## Slide 20
Les polynômes de Zernike en physique
Traitement informatique du front d’onde reçu c) Caractérisation de la déformation obtenue

## Slide 21: Décomposition de la déformation du front d’onde sur la base de Zernike
Produit scalaire
Traitement informatique du front d’onde reçu c) Caractérisation de la déformation obtenue

## Slide 22: Résultat obtenu après projection : ordres 0 et 1
Ordre 0
Ordre 1
Traitement informatique du front d’onde reçu c) Caractérisation de la déformation obtenue

## Slide 23: Résultat obtenu après projection : ordre 2
Traitement informatique du front d’onde reçu c) Caractérisation de la déformation obtenue

## Slide 24: Résultat obtenu après projection : ordres 3 à 5
Ordre 3
Ordre 4
Ordre 5
Traitement informatique du front d’onde reçu c) Caractérisation de la déformation obtenue

## Slide 25: Projection sur la base des Polynômes de Zernike
Résultats
Traitement informatique du front d’onde reçu c) Caractérisation de la déformation obtenue

## Slide 26: Conclusion
Mesure précise des défauts :
Elaboration d’une correction OU changement de la position du rayon
Schémas laser déplacé